Ogłoszenie nr 540013756-N-2019 z dnia 22-01-2019 r.

**Przysucha:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 501587-N-2019
**Data:** 16/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej , Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Aleja Jana Pawła II  9A, 26-400   Przysucha, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 3833505, e-mail sekretariat@spzzozprzysucha.pl, faks 48 3833504.
Adres strony internetowej (url): www.spzzozprzysucha.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** II
**Punkt:** 4
**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w min. 2018 r. aparatu RTG wraz z montażem, instalacją i niezbędnymi pracami adaptacyjnymi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w budynku Szpitala przy ul. Partyzantów 8 w Przysusze w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy. Aparat RTG po zainstalowaniu musi być gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do formularza oferty. Wspólny Słownik Zamówień – nazwy i kody CPV: 33111000-1 – aparatura rentgenowska, W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również następujące czynności transport i instalacja sprzętu RTG przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie Zamawiającego tj. 26-400 Przysucha, ul. Partyzantów 8 w zakresie i na koszt Wykonawcy, bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu RTG w siedzibie Zamawiającego potwierdzone protokołem lub zaświadczeniem, objęcie oprogramowania oferowanego aparatu RTG nadzorem technicznym poprzez nieodpłatne przekazywanie w okresie gwarancji aplikacji wprowadzających unowocześnienia do programu aparatu, uzyskanie na własny koszt opinii , zezwoleń itp. dotyczących sprzętu RTG, który musi być dopuszczony do obrotu na terytorium RP oraz jest zgodny z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, posiadać aktualny certyfikat lub deklaracje zgodności CE, posiadać wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, dostarczenie dokumentu potwierdzającego okres gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Ponadto: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Informacja na temat podwykonawców z określeniem, w zakresie, jakich zadań jest możliwe powierzenie części lub całości wykonania zamówienia podwykonawcom-formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy. a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. c)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. d) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku powstania takiej szkody, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie. f)Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest m.in. do: - deinstalacji obecnego aparatu w sposób "nieniszczący", zabezpieczanie go i zmagazynowanie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie szpitala. - wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczenia, w którym zainstalowany zostanie przedmiot zamówienia - wykonania i dostarczenia pełnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa, niezbędnej Zamawiającemu do pozytywnego odbioru przedmiotu umowy przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 6.Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 7. Wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. 8.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: - kartę gwarancyjną w języku polskim, - instrukcję użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe - paszport aparatu 9. Wykonawca, nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji protokolarnie przekaże nieodpłatnie wszystkie kody/hasła/ licencje i/lub inne niezbędne informacje umożliwiające świadczenie wszelkich usług serwisowych podmiotom innym niż producent aparatu RTG po upływie gwarancji. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą przekazania ww kodów/haseł/licencji i/lub innych informacji, serwis pogwarancyjny, świadczony przez podmiot inny niż procenta, nie będzie naruszał jakichkolwiek praw producenta aparatu. 10.Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej wszystkim zainteresowanym, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 UWAGA Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w min. 2018 r. aparatu RTG wraz z montażem, instalacją i niezbędnymi pracami adaptacyjnymi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w budynku Szpitala przy ul. Partyzantów 8 w Przysusze w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy. Aparat RTG po zainstalowaniu musi być gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do formularza oferty(modyfikacja). Wspólny Słownik Zamówień – nazwy i kody CPV: 33111000-1 – aparatura rentgenowska, W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również następujące czynności transport i instalacja sprzętu RTG przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie Zamawiającego tj. 26-400 Przysucha, ul. Partyzantów 8 w zakresie i na koszt Wykonawcy, bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu RTG w siedzibie Zamawiającego potwierdzone protokołem lub zaświadczeniem, objęcie oprogramowania oferowanego aparatu RTG nadzorem technicznym poprzez nieodpłatne przekazywanie w okresie gwarancji aplikacji wprowadzających unowocześnienia do programu aparatu, uzyskanie na własny koszt opinii , zezwoleń itp. dotyczących sprzętu RTG, który musi być dopuszczony do obrotu na terytorium RP oraz jest zgodny z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, posiadać aktualny certyfikat lub deklaracje zgodności CE, posiadać wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, dostarczenie dokumentu potwierdzającego okres gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Ponadto: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Informacja na temat podwykonawców z określeniem, w zakresie, jakich zadań jest możliwe powierzenie części lub całości wykonania zamówienia podwykonawcom-formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy. a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. c)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. d) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku powstania takiej szkody, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie. f)Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest m.in. do: - deinstalacji obecnego aparatu w sposób "nieniszczący", zabezpieczanie go i zmagazynowanie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie szpitala. - wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczenia, w którym zainstalowany zostanie przedmiot zamówienia - wykonania i dostarczenia pełnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa, niezbędnej Zamawiającemu do pozytywnego odbioru przedmiotu umowy przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 6.Projekt umowy(modyfikacja) stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 7. Wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. 8.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: - kartę gwarancyjną w języku polskim, - instrukcję użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe - paszport aparatu 9. Wykonawca, nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji protokolarnie przekaże nieodpłatnie wszystkie kody/hasła/ licencje i/lub inne niezbędne informacje umożliwiające świadczenie wszelkich usług serwisowych podmiotom innym niż producent aparatu RTG po upływie gwarancji. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą przekazania ww kodów/haseł/licencji i/lub innych informacji, serwis pogwarancyjny, świadczony przez podmiot inny niż procenta, nie będzie naruszał jakichkolwiek praw producenta aparatu. 10.Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej wszystkim zainteresowanym, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 UWAGA Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** II
**Punkt:** 8
**W ogłoszeniu jest:** ) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 40 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 40
**W ogłoszeniu powinno być:** ) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 50 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 50

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** IV
**Punkt:** 5
**W ogłoszeniu jest:** Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Wzór umowy na realizację przedmiotowego zadania został przedstawiony jako załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
**W ogłoszeniu powinno być:** Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Wzór umowy(modyfikacja) na realizację przedmiotowego zadania został przedstawiony jako załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** IV
**Punkt:** 6.2
**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-01, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

lek. med. Grzegorz Dziekan